## Sheet1
STP2-L8
Vstock	n0	Cstock (M)		Volume DSC		Volume from Cstock for dilution µL
2,00E-04	1,25E-07	0,000623		300uL	50µM	25	51,9166666667	µM
1PTSPOOL
4,00E-04	0,0000002467	0,00061675		300uL	50µM	25,2533441427	25,3µL real

			ITC
			9000
0,000623	1L		9nmol
1,35E-08	2,1669341894061E-05
	21,6693418941		9nmol	1mL
		N for ITC (inside)	13,5nmol	1,5mL		Seringe of 1PTSPOOL	400ul
		V of stock of STP2(uL)	21,6693418941	21,7µL real		we want full titration at	150ul
					13,5nmol in 150ul
		C of STP2	0,009	uM		90µM	0,00009	(M)
					6,8527777778	dilution factor
					58,3704904743	uL of stock
					342

431	12276,1	3,51088700808889E-05	11,705	379600	3,08350895679663E-05	DSCL8
321	9806,4	3,27337249143417E-05	8,905	297000	2,9983164983165E-05	DSC1PTSPOOL
89,57			2,379		6,26712328767123E-06	ITCL8
			16,241		5,46835016835017E-05	ITC1PTSPOOL

		Nmole (nmole)	Vechantillon (µL)	Cnominal µM	Cstock uM	Vprep (µL)	Vprel	Vcomp
ITC1PTSPOOL	dans la seingue	15	250	60	617	350	34,0356564019	315,9643435981
LOOP8	dans le volume de mesure	10	1000	10	623	1500	24,077046549	1475,9229534511
		Cmesurée	Epsilon		OD				Odmoy
	L8	7,70086933614331E-06	379600		2,816	2,925	2,975	2,977	2,92325
	1PTS	5,11638608305275E-05	297000	15,1956666667	15,067	15,399	15,121

07/11/22

ITC
	Volume	Volume to prepare	C0	Cstock (mM)	Amount of DNA	OD
STP2L8					Cexp
Serynge	250	350	5,33333333333332E-05	0,623	1,33E-08	17,7	18,3	18,2		18,0666666667	379600	0,000047594
1PTSPOOL
Sample	1000	1400	10µM	0,61675	1,00E-08

DSC	Volume	C0				Signal was saturated
1PTSPOOL	300	100uM				23,076	23,037	23,46		23,191	379600	6,10932560590095E-05
L8	300	100uM				23,48	23,46	23,46		23,4666666667	297000	7,90123456790123E-05

			ITC	Experiment failed (2pics only)

Syringe	Volume (µL)	Concentration (µM)	Number of mole (nmole)	Titration ratio	Nstock	Vstock	Cstock (µM)	Vprep	Vpip	Vbuffer
STP2L8	250	80	20	1,3333333333	237,8	300	792,6666666667	350	35,3238015139	314,6761984861
Sample
1PTSPOOL	1000	15	15		246,7	400	616,75	1500	36,4815565464	1463,5184434536

			C		ODmoy1
1PTSPOOL	300	100uM	6,73400673400673E-05	297000	20	21	19
L8	300	100uM	0,0001020021	379600	38,72	38,72

equilibrate concentrations for DSC	Volume	n (nanomole)	n=	n to add	Vpip(µL)	od	c=	Vpip	od	c
1PTSPOOL	277	18,6531986532	30	11,3468013468	0,0183977322	25,319	8,52491582491582E-05	20	30,9	0,0001040404

Mesure C for ITC	C		Odmoy	dilution factor = 2 because two much absorbance
STP2L8	7,7449947312961E-05	379600	14,85	14,7	15

14th of November
	Sample volume (uL)	Con,centration µM	number of mole	Titration rtaion	Volume to prepare (uL)	Nstock nmol	Vstock µl	Conc µM	V DNA to add µl	Buffer to add µl
ITC			µmol
Syringe
STP2L4	250	75	0,01875	1,25	300	378,8	400	947	23,7592397043	276,2407602957
					128,2	200	641	35,1014040562		Have 15-20
Reaction Vial
1PTSPOOL	1000	15	0,015		1500	246,7	400	616,75	36,4815565464	1463,5184434536

measure OD	Opt coefficient l.mol-1.cm-1	Concentration (µM)	OD 260 nm
				2L4	pts^pool
STP2L4	347200	55,6069988479		19,7	4,312	2,148
1PTSPOOL	297000	14,3855218855		19,216	1,842	2,359
		7,5875420875		19,106	1,695	2,2535
				19,205	4,233
				19,30675	4,2725
		7587,5420875421
		13901,7497119816

DSC	final conc µM	final V µL	conc to prepare µM		V DNA to add µl	Buffer to add µl
STP2L4	50	300	100		31,6789862724	268,3210137276
1PTSPOOL	50	300	100		48,6420753952	251,3579246048

347200	75,6566820276	26,178
LOOP4		26,266			22697,0046082949	355,538521554
		26,36		55,538521554
		26,268

	Conc final pool			After +55 loop4	Conc final loop4
297000	63,8383838384	18,646		22,72
pool		19,334		23,9
		18,9		22,799

		18,96		23,1396666667	66,6465053763

DSC				CONC.
SeqA
either 1pts	400	350µL	80µM	0,00061675	45,3992703689	304,6007296311

seqB some LOOP 16	400	350µL	80µM	0,0007866667	35,593220339	314,406779661

ITC
Syringe 16 loop	10µL*15	400µL	80µM	0,0007866667	40,6779661017	359,3220338983

Sample 1pts	1000uL	1500µL	12uM	0,00061675	29,1852452371	1470,8147547629

ceck concentration
1TPS ITC	1,00942760942761E-05	297000	2,998	2,998

1pts dsc	0,000047771	297000	14,188

loop16 itc	6,33573357335734E-05	444400	28,534	28,156	28,912

Loop 16 dsc	8,27201497743035E-05	444402	36,761
Loop 16 dsc after dilution	5,11833880135553E-05	444402	22,746

	5600
	329,4117647059